2019年第四季度生活饮用水水质监测情况表

| 编号 | 单位（取水点） | 监测时间 | 检测项目 | 不合格 项目 | 监测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （末梢水）叠彩路市直机关办公大院5号楼(叠彩路8号) | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 2 | （末梢水）桂林七彩包装印刷有限公司东面围墙外水质箱(八定路66号) | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 3 | （末梢水）芦笛路68号文化产业园瑶家南院厨房洗菜池 | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 4 | （末梢水）南洲桥底水质箱(叠彩区下梁江南洲桥北) | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 5 | （末梢水）桂林市社会福利院(桂林市叠彩区福利路1号桂林市社会福利院食堂洗手池) | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 6 | （末梢水）清风小区卫生服务站 | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 7 | （末梢水）铁路社区居委会(桂林市叠彩区胜利路1号铁路社区居民委员会洗手池) | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 8 | （末梢水）毅峰路（鸾西小区） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 9 | （末梢水）桂林理工大学屏风校区（建干路12号） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 10 | （末梢水）金鸡岭路口（桂林市七星区东二环路与金鸡岭路交叉口往北200m水质箱） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 11 | （末梢水）桂林公安交警支队（桂林市七星区环城北二路桂林公安交警支队厨房） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 12 | （末梢水）沁鑫小馆（七星区临江路208号） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 13 | （末梢水）棠棣之华售楼部外水龙头 | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 14 | （末梢水）奇峰路8号上窑污水处理厂门口水质箱 | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 15 | （末梢水）师大二附（桂林市七星区铁山工业园紫杉路10号广西师大附属外国语学校(师大二附)大门路边西侧10米水质箱） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 16 | （末梢水）公交五里店站（桂林市七星区五里店路桂林市公共交通有限公司五里店站23路休息室外洗手池） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 17 | （末梢水）广西师范大学(育才路15号师大北门院内桂林市鸿发汽配修理服务有限公司保养车间门口洗手池) | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 18 | （末梢水）安心花苑（桂林市象山区安新北路16号安心花苑16栋1单元门口水龙头） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 19 | （末梢水）金龙寨(南溪店)（桂林市象山区崇信路54号金龙寨厨房洗菜池） | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 20 | （末梢水）桂林路政执法大队（宿舍卫生间外洗手池） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 21 | （末梢水）凯风路128号德天中医门诊部 | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 22 | （末梢水）象山区相人山路18号柳钢疗养院 | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 23 | （末梢水）桂林市环保大楼（桂林市象山区中山南路10号） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 24 | （末梢水）桂林市卫生计生监督所（一楼走道洗手池） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 25 | （末梢水）篦子园（桂林市秀峰区西山路南巷4号老街坊桂林传统小吃店外洗手池） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 26 | （末梢水）信义路（桂林市秀峰区信义路106号西凤楼） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 27 | （末梢水）雁山区玉圭园 | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 28 | （末梢水）雁山区政府（桂林市雁山区雁中路18号雁山区政府水质箱） | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 29 | (二次供水）广西师范大学（育才路15号） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 30 | (二次供水）桂林电子科技大学（金鸡路1号） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 31 | (二次供水）深圳市彩生活物业管理有限公司桂林分公司（穿山东路1号七星花园小区） | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 32 | (二次供水）桂林可可小爱酒店管理有限公司（七里店路70号创意产业园15#17#楼） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 33 | (二次供水）桂林市和兴物业服务有限责任公司（中山中路39南方大厦） | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 34 | (二次供水）桂林微笑堂实业发展有限公司（中山中路37号） | 20191128 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 35 | (二次供水）桂林杉湖大酒店有限责任公司（中山中路24号） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 36 | (二次供水）桂林香江大饭店有限责任公司（环城西一路141号） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 37 | (二次供水）桂林市鑫隆物业服务有限责任公司（瓦窑路58号） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 铁 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 38 | (二次供水）广西彰泰物业服务有限公司（象山区翠竹路15号鸣翠新都） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 39 | (二次供水）群山花苑小区（群众路135号） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 40 | (二次供水）桂林喜悦国际大酒店有限公司（中山北路167号） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 41 | （自备水出厂水）广西壮族自治区国营桂林华侨农场（东郊华侨农场） | 20191126 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 42 | （自备水出厂水）桂林电子科技大学花江校区水厂 | 20191127 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 43 | （自备水末梢水）广西壮族自治区国营桂林华侨农场（东郊华侨农场） | 20191126 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 44 | （自备水末梢水）桂林电子科技大学花江校区水厂 | 20191127 | 二氧化氯、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 45 | （市政出厂水）桂林市城北水厂出厂水取水点 | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 46 | （市政出厂水）桂林市瓦窑水厂出厂水取水点（桂林市象山区瓦窑东路1号） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 47 | （市政出厂水）桂林市东江水厂出厂水取水点（桂林市七星区龙隐路3号） | 20191126 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |
| 48 | （市政出厂水）桂林市东镇路水厂出厂水取水点（桂林市叠彩区东镇路14号） | 20191127 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、ph值、氨氮、臭和味、耗氧量、挥发性酚、浑浊度、硫酸盐、铝、氯化物、锰、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、色度、四氯化碳、铁、铜、硒、锌、阴离子合成洗涤剂、总硬度、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006） |