附表：

桂林市2021年学校教室采光照明双随机抽检检测结果公示表

| 学校名称 | 教室 | 窗地面积比 | 采光方向 | 防眩光措施 | 人工照明设施 | 黑板照明灯 | 桌灯间距 | 课桌面 |  | 黑板 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 照度 | 均匀度 | 照度 | 均匀度 |
| 广西桂林博雅双语学校 | 一（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
|  | 一（4） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 桂林市凯风小学 | 三（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 三（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 桂林市将军桥小学 | 一（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|  | 四（6） | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市力创小学 | 科学实验室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 电脑教学室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市第十六中学 | 音乐教室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 284班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 宁远小学 | 一（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 一（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 桂林市第十二中学 | 初二（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 初三（5） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 桂林市第十七中学 | 210班 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 211班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市田家炳中学 | 高二（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 高二（3） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 桂林市大河初级中学 | 初2018-3班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
|  | 初2018-5班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 桂林市机电职业技术学校（长海校区） | 2006班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
|  | 2009班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
| 桂林市奎光学校 | 初二（3） | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
|  | 初二（4） | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市第十三中学 | 七（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 七（3） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
| 飞凤小学 | 一（3） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
|  | 一（4） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 向阳小学 | 二（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 四（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市火炬中学 | 电教室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 19-4班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
| 桂林市十八中学东环校区 | 初二（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
|  | 初二（2）1902 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 广西二轻工业管理学校 | 19计算机2班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 201音乐1班 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 桂林市旅游职业中等专业学校 | 学前117班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 学前111班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
| 桂林技师学院 | 电脑教学室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
|  | 电子琴教室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 桂林市英才小学 | 15级1班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|  | 15级3班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市西南中心校 | 二（4） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
|  | 一（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
| 桂林市兴华小学 | 四（1） | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 一（1） | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 桂林市东昇小学 | 二（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|  | 二（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 樟木小学 | 四（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 二（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市二附实验学校 | 一（4） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
|  | 一（3） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 胜利小学 | 二（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 二（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 芦笛小学 | 一（3） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |
|  | 二（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂岭小学 | 一（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 二（3） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市文华小学 | 三（1） | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 一（1） | 不合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市草坪回族希望小学 | 一（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 一（2） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 窑头中心校 | 六（3） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 |
|  | 四（1） | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 桂林市卫生学校 | 2019级护理4班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  | 2019级助产3班 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 竹江小学 | 一（1） | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
|  | 二（1） | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 |