## Sheet1
2022年桂林市涉水产品国家随机监督抽检检测结果汇总表
编号 | 经营单位 | 采样时间 | 采样地点 | 检测项目 | 检测依据 | 不合格项目
1 | 桂林汉睿新能源科技有限公司 | 20220802 | 群山花苑小区 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、耗氧量 | 《饮用净水水质标准》（CJ94-2005） | 细菌总数
2 | 桂林汉睿新能源科技有限公司 | 20220802 | 七星新城小区 | 细菌总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、耗氧量 | 《饮用净水水质标准》（CJ94-2005） | 细菌总数