## Sheet1
附表：
桂林市2022年学校卫生国家随机监督抽检检测结果公示表
学校名称 | 抽检时间 | 抽检教室 | 教室采光和照明 |  |  | 学校二次供水
|  |  | 检测项目 | 不合格项目 | 评价依据 | 检测项目 | 不合格项目 | 评价依据
桂林市任远学校 | 2022.09.15 | 初（77）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
| 2022.09.15 | 初（83）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
桂林市卫生学校 | 2022.09.15 | 201教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
| 2022.09.15 | 301教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
桂林市第十八中学 | 2022.09.15 | 503通用教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 窗地面积比、维持 平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
| 2022.09.15 | 507电脑 教室二 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 窗地面积比、维持 平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
桂林德智外国语 学校 | 2022.09.15 | 高一（5）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
| 2022.09.15 | 高二（2）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
桂林市中山中学 | 2022.09.15 | 高一（7）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
| 2022.09.15 | 高三（10）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
桂林市中山中学 （城北校区） | 2022.09.15 | 初2020级 （1）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）
| 2022.09.15 | 初2022级 （4）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
桂林市第一中学 | 2022.09.15 | 初二（3）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
| 2022.09.15 | 初一（3）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
桂林市华侨中学 | 2022.09.15 | 初三（1）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）
| 2022.09.15 | 初一（1）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离、防眩光措施、维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）