## Sheet1
附表：
桂林市2023年学校卫生国家随机监督抽检检测结果公示表
学校名称 | 抽检时间 | 抽检教室 （采样地点） | 教室采光和照明 |  |  | 教室人均面积 （《中小学校设计规范》（GB50099-2011）：小学普通教室≥1.36㎡/座；中学普通教室≥1.39㎡/座） | 学校二次供水
|  |  | 检测项目 | 不合格项目 | 评价依据 |  | 抽检时间 | 检测项目 | 不合格项目 | 评价依据
桂林市第十三中学 | 2023-05-04 | 九年级（9）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.55
| 2023-05-04 | 八年级（8）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.6
桂林德智外国语 学校（桂林市第三中学） | 2023-05-04 | 初二（3）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.15 | 2023-05-04 | 游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-04 | 初二（7）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.29
桂林市奎光学校 | 2023-05-04 | 初249班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.2 | 2023-05-04 | 游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-04 | 初247班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.31
桂林市第八中学 | 2023-05-05 | 初一（3）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.39 | 2023-05-05 | 游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-05 | 初一（4）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.62
桂林市第十一中学 | 2023-05-05 | 初二（6）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 窗地面积比 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.57 | 2023-05-05 | 游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-05 | 高二（3）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.45
桂林市卫生学校 | 2023-05-05 | 2022级卫职药剂1班（201室） | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.12 | 2023-05-05 | 游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-05 | 2021级药剂2班（302室） | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.55
广西桂林商贸旅游 技工学校 | 2023-05-08 | 2011教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 维持平均照度 （桌面）、照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 3.2 | 2023-05-08 | 二氧化氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-08 | 302教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 维持平均照度 （桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 3.18
广西城市建设学校 | 2023-05-08 | 教1-4 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.89 | 2023-05-08 | 游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-08 | 教1-3 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌 面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.87
桂林市大河初级 中学 | 2023-05-08 | 2021-（2）班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.47
| 2023-05-08 | 2022-（1）班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.54
桂林市宝贤中学 | 2023-05-09 | 初198班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.4 | 2023-05-09 | 二氧化氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-09 | 初199班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.4
桂林市第十四中学 | 2023-05-09 | 九年级10班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.55
| 2023-05-09 | 九年级8班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.66
桂林市中山中学（城北校区） | 2023-05-09 | 初2022级（3）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.7 | 2023-05-09 | 二氧化氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-09 | 初2022级（5）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.75
桂林市艺术学校 | 2023-05-10 | 文化课教室1 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.96
| 2023-05-10 | 文化课教室2 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 2.93
桂林市穿山中学 | 2023-05-10 | 九年级200班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 窗地面积比 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.48
| 2023-05-10 | 七年级226班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.59
桂林市第十八中学（东环校区） | 2023-05-16 | 初一（1）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.2 | 2023-05-16 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-16 | 初一（5）班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.55
桂林市旅游职业中等专业学校（清风校区） | 2023-05-16 | 教学综合楼201室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 维持平均照度 （桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.88 | 2023-05-16 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-16 | 教学综合楼305室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 维持平均照度 （桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.73
广西二轻工业管理学校 | 2023-05-16 | 2022级会计事务班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 灯桌距离、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.76 | 2023-05-16 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-16 | 2022级汽车运用 维修4班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 2.66
桂林市交通技工学校 | 2023-05-17 | 2022级幼教1班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.38 | 2023-05-17 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-17 | 2022级幼教2班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.3
桂林任远学校 | 2023-05-17 | 初85班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.72
| 2023-05-17 | 高183班 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.45
桂林市旅游职业中等专业学校 | 2023-05-17 | D4-2室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.71 | 2023-05-17 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
| 2023-05-17 | E3-4室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 照度均匀度（桌面） | 《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010） | 1.33