## Sheet1
附表：
2024年桂林市学校卫生国家随机监督抽检检测结果公示表
学校名称 | 抽检时间 | 教室采光和照明 （评价依据：《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793-2010）） |  |  | 教室人均面积 （评价依据：《中小学校设计规范》（GB50099-2011）） | 学校二次供水 （评价依据：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022））
|  | 抽检教室 （采样地点） | 检测项目 | 不合格项目 |  | 检测项目 | 不合格项目
桂林市育才融创实验学校 | 2024-06-17 | 一年级六班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 合格 | 无
桂林市奎光学校 | 2024-06-17 | 255班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 窗地面积比 | 合格 | 无
桂林市奎光学校（建干校区） | 2024-06-17 | 2106班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 照度均匀度（黑板） | 合格 | 无
桂林市二塘初级中学 | 2024-06-18 | 187班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 不合格 | 无
桂林智谷东方外国语学校 | 2024-06-18 | 二年级（2）班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板） | 合格 | 无
桂林市第十八中学 | 2024-06-19 | 3101教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 照度均匀度（桌面） | 不合格 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林市任远学校 | 2024-06-19 | 高140班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 合格 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
广西桂林商贸旅游 技工学校 | 2024-06-19 | 202教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 窗地面积比、维持平均照度（桌面）、照度均匀度（桌面） | 合格 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
广西城市建设学校 | 2024-06-19 | 2301班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 维持平均照度（桌面）、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（黑板） | 合格 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
广西师范大学附属外国语学校 | 2024-09-23 | 102教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 合格 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林市桂电中学 | 2024-09-23 | 高74班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 不合格 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林市旅游职业中等专业学校 （清风校区） | 2024-09-23 | 会计27班205教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 照度均匀度（桌面） | 合格 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
广西商业高级技工学校 | 2024-09-23 | 五号楼302教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 照度均匀度（黑板） | 不合格 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
广西二轻工业管理学校 | 2024-09-23 | 2号教学楼203教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 无 | 不合格 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林市机电职业技术学校 （尧山校区） | 2024-09-23 | 7204教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 合格 | 二氧化氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林市宝贤中学 | 2024-09-24 | 综合楼388班教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、维持平均照度(lx)（黑板）、照度均匀度（桌面）、照度均匀度（黑板） | 窗地面积比、维持平均照度（黑板）、照度均匀度（黑板） | 合格 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林市卫生学校 | 2024-09-24 | 教学楼301教室 | 采光方向、窗地面积比、灯桌距离（m)、防眩光措施、维持平均照度(lx)（桌面）、照度均匀度（桌面） | 无 | 不合格 | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林电子科技大学（花江校区） | 2024-09-05 |  |  |  |  | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林电子科技大学（金鸡岭校区） | 2024-09-23 |  |  |  |  | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林理工大学 | 2024-09-23 |  |  |  |  | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
广西师范大学 | 2024-09-23 |  |  |  |  | 氯气及游离氯制剂（游离氯）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无
桂林航天工业学院 | 2024-09-24 |  |  |  |  | 二氧化氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值 | 无